투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(탈취기 구매방법 재검토 지시)

1.업무지시현장 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사

선진엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-06-26 16:06:07

3.지 시 내 용

가. 탄천하감 2019-205(2019.06.17.)호와 관련입니다.

나.「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」 관련하여 기계 관급기자재인 탈취기 발주 검토 보고사항에 대해 아래와 같이 재검토 지시하오니 구매방법 등을 파악하여 재보고하시기 바랍니다.

1) 재검토 사유 : 일상감사 의견 특정제품선정심의위원회 심의절차 이행

2) 지시사항

- 시공중인 현장으로 관련 절차 이행 가능여부 및 이행제반 서류 검토 보고

- 심의절차 이행 불가시 실적제한 방법 검토(규모·양 또는 금액 제한), 제한 사례 등

- 실적제한시 성능확보 방안 방법 등

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.  끝.

주무관							최대진			열빛총괄과장					06/26 여인웅
협조자
시행			설비부-9688									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8610						/전송			02-3708-8659					/	djdj3763@seoul.go.kr												/	대시민공개