문서번호	시설과-4502
결재일자	2019.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
백강석		代백강석	06/26 오임석
협 조
	주무관			이재균
	주무관			김학석

2019년도 상반기 하자검사 결과보고(기계화공팀)

2019. 6.

서울대공원

(시 설 과)

2019년도 상반기 하자검사 결과보고(기계화공팀)

기계화공팀 시설공사(36건)에 대하여 2019년도 상반기 하자검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약일반조건)」

○ 시설과-4169('19.6.13.)호 “2019년 상반기 하자검사 시행계획”

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 6. 17. ~  2018. 6. 26.

○ 점 검 자 : 공업6급 조대복, 공업6급 백강석, 공업7급 이재균, 공업7급 김학석

○ 점검방법 : 2인1조로 해당 공사의 하자 발생여부 확인(육안점검)

○ 점검대상 : 서울대공원 소화배관 교체공사 등 36건

- 최종하자(3건) : 서울대공원 소화배관 교체공사 등 3건

- 정기검사(33건) : 서울대공원 잡용수배관교체공사(2단계) 등 33건

□ 점검결과

공 사 명	하자검사 결과	비고
서울대공원 소화배관 교체공사 등 36건	특이사항 발견하지 못함	“붙임2” 참조

붙임 : 1. 하자검사(기계) 세부내역 1부.

2. 하자검사조서(기계) 1부.  끝.