＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도 급수불편 민원에 대한 답변

안녕하세요 시민님. 시민님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: 광진구 능동 253-2

- 민원신고내용: 녹물민원

- 현장방문일시: 2019.6.26. 14:00

- 민원처리결과

서울시 상수도 행정에 많은 협조와 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

2019년 6월 25일 14시 00분 민원 발생된 지역에 대해 현장방문하여 주계량기 확인 및 30~40분 가량 퇴수조치 완료하였습니다. 유선상으로 안내해 드린바와 같이 육안 상으로 특이사항은 없었으나 수돗물에 대해 안심하고 드실 수 있도록 수질검사 의뢰하여 방문할 예정이며, 또한 주변 일대 노후관 여부를 확인 하여 조사된 노후관에 대해 신속한 정비가 될 수 있도록 적극적으로 검토하겠습니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

서울특별시 상수도사업본부 동부수도사업소 급수운영과 황규성 (02-3146-2763)

주무관							황규성			급수설비팀장					이상환					급수운영과장					06/26 송근호
협조자
시행			급수운영과-15172									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2763						/전송			02)3146-2789					/													/	부분공개(6)