문서번호	기전설비과-1515
결재일자	2019.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
김효준		06/27 손창열
협조
	주무관		박관호

수방상황보고

2019. 6. 26.

시설부

	수방상황 보고 < 2019. 06. 26(수) 21시 30분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0㎜) / 6월 누계 71.5㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (수)	내일 (목)	모래 (금)
기상 현황	흐림
강수확률(%)	20~60	20~70	30
예상강수량	0 ㎜	5~9㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 207.2㎜ (1~6월 평년 396.6㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘18년강수량 1,284.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	147.0	147.0	209.24 (244)	85.75
소양강댐	0.5	0.0	1485.869 (2,900)	51.24
충주댐	0.0	0.0	949.562 (2,750)	34.53

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.66	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m