	동대문소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수(정비) 완료에 따른 현장확인 결과 알림

1. 항상 소방발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 동부수도사업소 시설관리과-12078(2019.5.21.)호 「2019년 3월 소방용수시설 보수 의뢰에 따른 정비 내역 회신」와 관련입니다.

3. 동대문소방서 관내 소방용수시설의 보수(정비)공사 완료에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 보수완료 29개소 중 28개소 양호, 1개소 불량

붙임  1. 검수결과 1부.

2. 불량 소화전 내용 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이상수		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	06/27 강인식
협조자
시행	재난관리과-4019	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서 3층 재난관리과 (장안동)	/
전화	2213-5119	/전송		/	000lss@seoul.go.kr	/	대시민공개