정기점검보고서(증산교)

등록번호	시설보수과-5585
결재일자	2019.6.27.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
김종성		신동헌	06/27 이학구
협 조

시설물명	증산교	시설물 개 요	폭 35m 연장 60m		법정구분	2종	준공년도 1966.8.26
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		김 종 성
				점 검 조		마 순 원

∘ 점검일시 : 2019. 06. 13(목)

∘ 점검구간 : A1-A2(교면포장, 신축이음장치, 배수구, 난간 등)

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	조치내용	처리계획
*	**	**** *******	************** *****	*	**************	****

∘ 점검결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
*	**	*****	********	*	***********	*	************

시설물점검표

○ 시설물명 : 증산교

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
캔틸레버부	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
****	******	********
옹 벽	특이사항 없음	-
난간,연석	〃	-
배수시설	〃	-
부속시설	〃	-
기 타	〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2019. 06. 13

점검자 : 직급) 시설6급   성명) 김 종 성 (인)

직급) 기계6급   성명) 마 순 원 (인)

현황사진

****	************	**	**	****	******
*