문서번호	도시철도설비부-6083
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
김덕진		代문학준	06/27 구자훈
협조

9호선 3단계 전력관제설비 제작설치

하자보수보증금 징수 검토 보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 전력관제설비 제작설치

하자보수보증금 징수 검토 보고

9호선 3단계 전력관제설비 업체의 하자 보수 요청 불응에 따른 하자보증금 징수 검토 보고

1		계약 개요

******** 계약명: 지하철 9호선 연장건설 3단계 원방제어설비 제작설치

******** 계약금액: 938백만원

******** 계약기간: 2016.01.21. ~ 2018.12.20.

******** 시설물 인수인계일: 2019.01.15.

******** 계약상대자: ㈜비츠로시스

2		하자보수보증보험 개요

******** 보험회사: 서울보증보험㈜

******** 계약자: ㈜비츠로시스

******** 기간: 2018. 12. 21 ~ 2020. 12. 20 (731일간)

******** 보증금액: 47백만원

******** 피보험자: 도시기반시설본부

3		추진 경위

❍ 2018. 12. ~

- 지하철 개통 이후 지속적 하자 발생

❍ 2019. 3. ~ 4.

- 도시기반시설본부 및 서울교통공사에서 ㈜비츠로시스에 공문 및 내용증명

발송 (2019. 4. 18. 까지 미조치 시 하자보수금 징수 통보)

❍ 2019. 6. 3. ~ 13.

- 타 유지보수 업체 선정 후 현장 점검 및 보수 완료

❍ 2019. 6. 14.

- 서울교통공사의 하자보증금 징수 요청(9호선운영부문-6487)

4		하자 발생 내용 및 소요예산

❍ 하자발생 내용

- 관제 모니터 진단 화면에 나타나는 설비와 실제 설비가 상이

※상세 하자 사항 붙임자료 참조

❍ 소요 예산

- 2백만원

5		조치 계획

❍*서울보증보험(주)에 하자보증금 지급 요청

❍*서울보증보험(주)에서 업체에 직접 계좌이체 예정

붙임 1. 서울교통공사 공문 1부.

2. 하자보수 작업 결과 보고서 1부.  끝.