119 기동단속팀 불시 단속표*******

□ 시설개요

시 설 명	*****	영 업 주	***
관 계 인	*********************	전화번호	*************
소 재 지	******************************

□ 점검내용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 (다중이영업소법 제11조)		√		□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 ■기타(비상구문 시건)
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (다중이영업소법 제11조)	√			□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (다중이영업소법 제11조)	√			□용도에 장애 □소방활동 지장행위 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 (다중이영업소법 제11조)	√			□구조적 임의변경 □기타
5	안전시설 등 설치·유지·관리 (다중이용업소법 제9조제1항)	√			□소화펌프 고장상태 방치
		√			□수신반 전원 차단 상태 방치
		√			□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원을 차단
		√			□소방시설용 비상전원 차단
		√			□소화배관 밸브 잠금 상태
		√			□기타(안전시설 등 경미)
7	기타 다중이용업소 법 위배	√			□기타

2019. 6. 27.(목)

점검자 :  소방위 오정휴, 소방장 김종수, 소방교 서정택, 소방사 양우진

지적내용(뒷면)

① 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제9조 위반(안전시설 등)

○ 특이사항 없음

② 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제11조 위반(피난·방화시설)

○ ************** ➟ 현지시정함

○ 첨부문서

- 비상구 시건 동영상 1부.

- 자인서 및 개인정보제공동의서 1부.

비상구 시건 동영상(첨부)	비상구 시건	현지시정

③ 기타 위반사항

○ 특이사항 없음

④ 즉시시정

○ 특이사항 없음

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	서정택		김종수		민경대		06/28 계광옥
협조