문서번호	시설관리과-15413
결재일자	2019.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤은선		정인주	06/28 천성훈
협 조

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

유량계 네트워크 게이트웨이 구매설치 계획

2019. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

유량계 네트워크 게이트웨이 구매설치 계획

□ 유량계 통신실 시설현황

○ 게이트웨이: 총 32PORT

게이트웨이: 복수의 컴퓨터와 근거리 통신망 등을 상호 접속할 때 컴퓨터와 공중 통신망, LAN과 공중 통신망 등을 접속하는 장치

구분	합계	4PORT	8PORT	8PORT	비고
대수	6	4대	1대	1대
포트수	32	16	8	8
연식	-	2003년	2003년	2010년

□ 점검결과

○ 사용 포트 수: 28PORT

(구역유량계 12PORT, 중블록 15PORT, 대현산 1PORT)

○ 본관 3층 통신실에 설치된 유량계 게이트웨이는 총 32PORT 중 28PORT를 사용하고 있음

○	3PORT는 고장으로 사용불가하여 예비포트가 부족하여 긴급상황    발생 시 신속 대처가 곤란하므로 4포트용 게이트웨이를 구매하고자 함

□ 구매계획

○ 게이트웨이 취급 전문업체 중 견적가를 낮게 제시한 업체에서 신용카드로 구매 설치

- 건    명: 유량계 네트워크 게이트웨이(4포트용) 구매설치

- 구매업체: ***************

- 소요예산: 2,970,000원(금이백구십칠만원)

- 지급방법: 시설관리과 신용카드 결제 후 카드결제 은행계좌 입금조치

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수(31203), 수선유지교체비, 수선유지비(214-05)

붙 임 1. 유량계 네트워크 게이트웨이 점검결과

2. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.