2019년 상반기 정기하자검사(통신분야)

문서번호	시설과-2727
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설과장
		이태준		06/28 박관현

□ 2019년 상반기 정기하자검사 대상 : 3건

○ 검사조서 작성 : 3건

□ 하자검사조서 : 3건

사 업 명	공평도시유적관 통신공사
**************	**********
계 약 금 액	************
준 공 검 사 일 자	2018.08.01.
하자담보 책임기간	2018.08.01.~2019.07.31.
하 자 검 사 일	2019.06.2.~6.28
사 업 개 요	무선공유기 설치,관람종료 자동 안내방송 설치 랜포트신설, CCTV운영 장비 설치등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	서울역사박물관 영상감시장치 등 조달구매
**************	*********
계 약 금 액	*************
준 공 검 사 일 자	2018.11.22.
하자담보 책임기간	2018.11.22.~2020.11.21.
하 자 검 사 일	2019.06.27.~6.28.
사 업 개 요	보안카메라 181대, 녹화장치 1식 및 케이블 등
검 사 결 과	2018.6.18.일 낙뢰뢰 인하여 경희궁 CCTV 3대 고장 ⇒ 제작사인 금성보안에서 수리중

사 업 명	은평수장고 정보통신 공사
**************	****
계 약 금 액	************
준 공 검 사 일 자	2018.11.20.
하자담보 책임기간	2018.11.20.~2019.11.19.
하 자 검 사 일	2019.06.27.~6.28.
사 업 개 요	- 무선공유기 3대 및 CCTV 카메라 10대 설치 - 랜 케이블 포설
검 사 결 과	이상 없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2019년 6월 28일
검 사 자	시설과		지방방송통신주사		성명	이태준
검 사 자	시설과		지방공업주사		성명	류준영