책임대상 방문지도 결과보고서(NH농협생명빌딩) 및 북아현공사현장
문서번호	미근119안전센터-2478	결재	센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		허영	代이경엽	06/28 이호영
접수번호

□ 일 시 : 2019년 06월 28일( 10:00 ~ 14:00 ) (관용 차량 미사용) □ 대상명 : NH농협생명빌딩 동관 및 서관(북아현공사현장) □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 허 영)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
○ 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	-소방시설 관리실태(자동설비 정상작동관리)특이사항 없음 수신기 자동작동상태 관리 소화기 관리상태 확인
○ 화기 취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-방재실 및 안전관리자 안전관리 실태 점검 확인 지도함
○ 소방통로 학보상태 화재진압활동 장애여부	-대로변에 위치하여 소방통로 확보됨 장애요인등 특이사항 없음
○ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등 ○ 북아현신축부지	-NH농협빌딩 서관(방재과장) -NH농협빌딩 동관(방재과장) 자체 순찰 철저토록 지도함 - 알미늄 복합판넬하지작업 - 3층보 및 스라브형틀조립
위 보고자 계 급 : 소방경 성 명 : 허 영 (인)