투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)	고양사업본부장
제목	제2자유로 종점부 구룡교 하부 오수관 선형변경 방안 검토 회신

1. 한국토지주택공사 인천고양단지사업2부-2574(2018. 6. 5)호와 관련입니다.

2. 「고양향동 및 덕은지구 공급처리시설 건설공사」의 오수관로 선형이「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 사업」구룡교 확장구간 교각 저촉과 관련 귀공사에서 제시한 선형 변경 방안에 대하여 아래와 같이 회신하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 한국토지주택공사의 제시한 선형변경 방안은 오수관로가 선시공 될 경우 교각공사 시공을 위하여 서울시 압송관로(D=1000㎜)와 귀공사에서 시공한 오수관로(D=800㎜)까지 2개 관로를 이설하여야 함에 따라 막대한 추가 공사비(제2자유로 종점부 입체화 사업은 LH공사 예산 사업임) 발생으로 예산 낭비의 문제점 큼.

나. 오수관로 공사 시행 시기를 교각 공사 완료 이후로 조정 할 경우에는 귀 공사에서 제시한 선형변경 방안이 가능 할 것이며, 부득이 오수관로 공사시행 시기 조정이 불가한 경우 붙임의 구룡교 확장구간 오수관로 선형 검토(안)과 같이 귀 공사에서 사업시행시 서울시 압송관로(D=1000㎜)를 일부 구간 이설하고, 이설된 부지를 활용하여 하수관로(D=800㎜)를 부설하는 것이 적정할 것임.

첨부 : 구룡교 확장구간 오수관로 선형 검토(안) 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤창렬		토목설계과장	안규홍		토목부장	06/11 김영수
협조자
시행	토목부-9977	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개