청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료 알림

1. 관련문서

가. 재난대응과-4546(2019.2.25.)호 『2019년 소방용수시설등 예산(시설비 등) 배정 알림』

나. 재난관리과-1237(2019.3.4.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림』

다. 재난관리과-3084(2019.5.27.)호 『2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 추진계획 보고』

라. 재난관리과-3728(2019.6.28.)호 『2019년 소방용수시설 보온도색 준공검사(감독)조서』

2. 2019년 소방용수시설 도색 및 보온공사 결과를 아래와 같이 알립니다.

가. 공사기간 : 2019. 6. 4.(화) ~ 6. 23.(일)

나. 검수기간 : 2019. 6. 25(화) ~ 6. 27(목)

다. 대    상

1) 도색공사 : 양호 179개소(지상식 17개소, 지하식 162개소)

2) 보온공사 : 양호 13개소

3. 현장대응단 및 각 119안전센터는 붙임3을 참고하여 119행정정보시스템 보온도색 작업일을 입력해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 도색 및 보온 검수대상 1부.

2. 검수결과 각 1부.

3. 보온도색 작업일 입력방법 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	06/28 김선기
협조자
시행	재난관리과-3733	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축