문서번호	시설관리과-12916
결재일자	2019.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강서수도사업소장
이연창	이경희	06/28 배현숙
협 조
	주무관		강병국

·

2019년 배수지 항 청소 용역 완료 보고(상반기)

2019. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 배수지 항 청소 용역 완료 보고(상반기)

수돗물의 수질저하를 사전에 예방하고 깨끗한 수돗물을 안정적으로  공급코자 시행한「2019년 목동배수지외 7개소 배수지 항 청소 용역」의 상반기 청소 완료를 보고 드림.

1. 용역현황

용 역 명 : 2019년 목동배수지외 7개소 항청소용역(연간단가)

용역개요 : 232,622㎡(청소면적)

용역기간 : 2019. 4. 1 ~ 2019. 12. 31

계약금액 : 204,184,700원

도 급 자 : ㈜다보산업관리, 대표 정채열

2. 청소현황(상반기 : 2019. 4. 29~ 6. 19)

연번	배 수 지 (개소/지)		청소일자	일수	청소면적 (㎡)	청소방법 (물,세정제)	퇴수량 (㎥)	비 고
계	8개소	17지		2	116,311	물	17,639
1	목 동	1	05.09 ~ 05.10	2	11,403	〃	1616
2		2	05.16 ~ 05.17	2	11,403	〃	1780
3		3	05.21 ~05.22	2	11,403	〃	1649
4	신 정	1	06.04 ~06.05	2	10,438	〃	1574
5		2	05.28 ~ 05.29	2	10,438	〃	1574
6		3	06.11 ~ 06.12	2	10,438	〃	1710
7	신 월	1	05.23 ~ 05.24	2	7,409	〃	1020
8		2	05.30 ~ 05.31	2	7,409	〃	850
9		3	06.18 ~ 06.19	2	7,409	〃	1168
10	개 봉	1	05.15	1	532	〃	790
11	오 류2	1	05.27	1	172	〃	1328
12	온 수	1	05.03	1	457	〃	891
13	우장산	1	04.29 ~ 04.30	2	5,790	〃	612
14		2	05.07 ~05.08	2	5,790	〃	900
15		3	05.13 ~ 05.14	2	5,790	〃	108
16	화 곡	1	05.20	1	5,015	〃	22
17		2	06.03	1	5,015	〃	47

3. 수질검사 결과 현황

배수지명	1지			2지			3지			비 고
	PH (5.8~8.5)	탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	PH (5.8~8.5)	탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	PH (5.8~8.5)	탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)
목 동	7.1	0.1	0.4	7.1	0.1	0.43	7.1	0.09	0.38	적 합
신 정	7.2	0.09	0.38	7.2	0.1	0.41	7.2	0.15	0.38	적 합
신 월	7.0	0.12	0.26	7.1	0.12	0.4	7.1	0.13	0.26	적 합
개 봉	7.2	0.25	0.26	-	-	-	-	-	-	적 합
오 류2	7.1	0.19	0.24	-	-	-	-	-	-	적 합
온 수	7.2	0.16	0.22	-	-	-	-	-	-	적 합
우장산	7.5	0.16	0.41	7.7	0.16	0.37	7.6	0.223	0.35	적 합
화 곡	7.5	0.15	0.26	7.5	0.21	0.22	-	-	-	적 합

4. 결과 보고

상기와 같이 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」 에 의거 상반기 배수지       항 청소를  완료하였음.

5. 향후 계획

배수지 항청소 완료에 따른 정산시행

상반기 배수지 청소현황 및 수질검사 결과 본부 보고

상반기 항 청소 퇴수량 급수운영과 통보

붙  임  1. 2019년 상반기 청소 결과 현황 1부.

2. 2019년 항 청소 사진대지 1부.  끝.