＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수 음수대 점검결과 보고(이문초등학교 외 3개소)

1. 시설관리과-13419(2019. 6. 4.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 이문초등학교 외 3개소에 설치된 아리수 음수대에 대하여 점검을 하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검내용

학 교 명	주 소	음수대 수 량	점검결과
			정수기 수량	청소상태	작동상태
이문초등학교	동대문구 이문동 164-26번지	7	-	양호	이상없음
전농중학교	동대문구 전농동 58-1	25	-	양호	이상없음
전동초등학교	동대문구 전농로 16길 61	14	-	양호	이상없음
청량초등학교	동대문구 회기동 1-1	1	-	양호	이상없음

붙임 : 아리수 음수대 관리복명서 및 관리카드 각1부.  끝.

주무관	윤은선		기전팀장	정인주		시설관리과장	07/01 천성훈
협조자	주무관	代노운학
시행	시설관리과-15469	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	0231462819	/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개(5)