문서번호	수질과-6506
결재일자	2019.7.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	수질과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
박근우	서한호	유병기		07/01 배광환
협 조	시설안전부장		이규상
	★미래전략연구센터장		차동훈
	총무과장		박진용
	주무관		김봉철
	주무관		이근보

영등포구(문래동) 수질검사 변경계획

2019. 7.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

영등포구(문래동) 수질검사 변경계획

영등포구 일부 아파트에서 발생한 적수와 관련하여 수질이 안정화됨에 따라 수질검사 주기 등을 완화하여 지속적인 관리를 하고자 함

□ 그간의 수질검사 추진경과

○ 영등포구 문래동 혼탁수 수질관리 계획(수질과-6234(‘19.6.23.))

○ 영등포구 수돗물 적수 관련 긴급 수질검사 계획(수질연구과-6122(‘19.6.26)

□ 수질검사 결과

○ 집중관리아파트 7개소(삼환, 신안 1차 및 2차, 현대 3차, 5차 및 6차, 남성맨션)에 대한 탁도 수질검사 결과 6월30일 현재 수질기준 이내임

○ 학교, 어린이집, 일반 아파트 등 6월30일(11시 현재) 수질검사 결과 수질기준 이내임

<집중관리아파트 탁도 날짜별 수질검사 결과(저수조 인입지점 기준)>

※ 검사기관 : 서울물연구원, 6월30일 자료는 11:00 현재 기준임

▢ 수질검사 변경내용 : 채수지점 및 채수인원 변경

○ 검사지점 : 668개소 → 163개소(505개소 감소)

○ 물연구원 수질검사인원 변경 : 15명 → 9명(6명 감소)

- 주 간 : 8명(연구원5명, 정수장3명) → 5명(연구원2명, 정수장3명)

- 야 간 : 7명(연구원5명, 정수장2명) → 4명(연구원2명, 정수장2명)

○ 채수인원 변경 : 88명  → 17명(71명 감소)

- 인입관(24시간) 채수 : 일반직원 2개조 6명

- 사업소(수질팀) 채수 : 5개조 11명

▢ 변경후 수질검사 현황

○ 집중관리 아파트 7개소(아파트라인별 채수 → 동별 채수)

*******************************************

****************************

- 채수 주기 및 채수자

구 분		채수주기	채수자	채수반 편성	시료 총건수	비 고
인 입		3시간 (24시간)	일반직원	1개조(3인1조) ※ 주,야 교대근무	56개	연구원 주관 편성운영
주간	관리사무소, 세대(동별1개)	오전1회 오후1회	수도사업소 (수질팀)	1개조 2명(2개반)	40개	채수자 잔류염소 측정
야간	관리사무소	2회	일반직원	인입관 채수자가 채수	14개	연구원 주관 편성운영

- 일반직원이 채수한 수돗물의 잔류염소는 물연구원이 측정

※ 현대6차, 남성맨션은 동별(세대별) 채수는 하지 않음

○ 기타 아파트 18개소(인입, 저수조, 관리사무소, 세대 → 아파트별 관리사무소)

*************************************************************************************************************************

*******************

- 채수 주기 및 채수자

구 분	채수주기	채수자	채수반 편성	시료 총건수	비 고
관리사무소	오전1회 오후1회	수도사업소 (수질팀)	1개조 2명(2개반)	36개	채수자 잔류염소 측정

○ 기 타

- 대  상 : 11개(학교 6개교, 산후조리원 3개, 어린이집 2개)

․학교(6): 문래초, 영등포초, 영문초, 문래중, 관악고, 꿈땅자연학교

․산후조리원(3): 동신타워라솜산후조리원, 리더스산후조리원, 아란테산후조리원

․어린이집(2): 아이숲어린이집, 베이스타운어린이집

- 채수지점 : 조리실 또는 대상시설에서 지정한 장소

- 채수 주기 및 채수자

구분	채수주기	채수자	채수반 편성	시료 총건수	비 고
학교	오전1회,오후1회	수도사업소 (수질팀)	1개조 3명	17개	채수자 잔류염소 측정
산후조리원, 어린이집	일1회

※ 산후조리원, 어린이집은 이면도로 주차 어려움으로 1명 추가편성

▢ 변경전․후 비교

구 분	채수지점	기 존	변 경	비 고
총 계		668회	163회	505회 감소 (약76%)
중점 관리대상 (7개소)	인입	7개소*12회(2시간마다)=84회	7개소*8회(3시간마다)=56회	28회 감소
	관리사무소	7개소*4회=28회	7개소*4회=28회	-
	APT세대	121개소*2회(오전․후)=242회	13동*2회(오전․후)=26회	208회 감소
	소계	354회	110회	244회 감소
일반 관리대상 (18개소)	인입	1개소*8회 =8회	-	8회 감소
	관리사무소	18개소*12회=216회	18개소*1회=36회	64회 감소
	APT세대	38개소*2회=76회	-	76회 감소
	소계	300회	36회	264회 감소
학교(6개소)	조리실	5개소*2회=10회	6개소*2회=12회	2회 증가
산후조리원 등(5개소)	조리실 등	4개소*1회=4회	5개소*1회=5회	1회 증가

▢ 행정사항

○ 아파트 입인관 채수 인원, 수질검사인원 및 기타 필요 인력에 대하여는 물연구원에서 별도 계획 수립시행

※ 인입관 채수 인원 편성시 사업소 수질팀 직원 제외

○ 시행일 : 7.1(월) 09시부터

따로붙임 : 1. 사업소별 채수계획 1부.

2. 채수대상 아파트 1부.  끝.