저수조 위생상태 점검 결과 보고서(우암센스뷰 외 5개소)

주무관	담당주사	시설관리과장		결재
백창진	송종학	07/01 편병률
협 조

문서번호 :	시설관리과-11835

명에 의거 대형 저수조 위생상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

보 고 내 용
건 명	대형 저수조 위생상태 점검 보고(우암센스뷰 외 5개소)
내 용	◯ 점검대상: 우암센스뷰 외 5개소 ◯ 점검자: 백창진 ◯ 점검일시: 2019. 6. 26.~28. ◯ 점검내용 - 저수조 현황(저소조 개수, 용량, 재질) - 저소조 청소 및 관리상태 - 위생점검 실시여부(위생상태 점검표) - 관리자 교육 이수 여부 ◯ 점검결과 - 저수조 청소 및 관리상태 양호 - 관리자 교육 이수 완료 - 위생점검 후 점검표 작성(월1회 이상권유)
비 고

붙임  1. 저수조 점검결과 및 사진 1부.
2. 저수조 위생조치 실태점검대상 1부.  끝.