문서번호	대기질통합분석센터-5478
결재일자	2019.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기질모델링팀장	★대기질통합분석센터장
권명희	최용석	07/01 신진호
협 조

2018년 대기환경정보시스템 유지보수 결과 보고서

2019. 7.

대기질통합분석센터

(대기질모델링팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 대기환경정보시스템

유지보수 결과 보고서

대기환경정보시스템 유지보수 용역 업무를 평가하여 향후 과제 도출 및 미흡한 점을 개선하여 시민들에게 보다 나은 대기환경정보를 안정적으로 서비스하고자 함

□ 근거자료 : 2018년 대기환경정보시스템 유지보수 용역 공문

대기환경연구부-19090(2017.12.27.)

□ 사업개요

○ 성과지표 : 대기 TMS 가동율 95% 이상

※ 대기측정망 : 도시대기 25개소, 도시배경,경계,입체 10개소,

도로변15개소, 이동차 6개소

○ 사업기간 : 2018년 1월 ~ 12월

○ 주요사업내용 : 대기환경정보시스템 유지보수

구분	수 량	상 세 내 역
하 드 웨 어	6식	주서버, 보조서버, 백업서버, 백업장비,스토리지, L2스위치
상용소프트웨어	7식	백업솔루션, 서버보안솔루션(2식), DBMS(2식), 예방점검솔루션(2식)
응용소프트웨어	1식	대기환경정보 통합시스템 (TMS통신 1본, TMS운용 9본, NAMIS 1본, 서울시WEB자료전송 1본)

○ 설치위치 : 보건환경연구원 전산센터

**********************

□ 유지보수 내용

○ 정기점검(월2회 이상)

- 사용자 운영 프로그램 점검

- 서버(통신, DB)의 자료수신 및 DB운영 상태 점검

- Data의 안정적인 보관을 위한 백업

- 측정자료의 에러자료 원인 분석

- 통신장비에서 서버로의 자료전송 검증 확인

○ 운영프로그램 장애 발견시 신속하게 수시점검하여 응급조치 후 유지보수

○ 시스템의 보안 및 안전조치

○ 장비의 부품확보, 부품교체, 장비수리

○ 신설, 이전, 교체되는 대기오염 측정소의 장비를 대기환경정보시스템에

연결 하여 기존 시스템 운영환경과 동일하게 설치 운영 등

□ 유지보수 결과

○ 점검

- 정기점검 : 월2회 이상(월1회 정밀점검)

- 수시점검 : TMS 지연 조회시 조치(월 3회이상)

*************************************

○ 대기측정소 신설(장비교체 포함)시 기존시스템과 동일한 운영환경 설치      및 TMS 프로그램 수정

- 신설(5개소) : 성동구(성수동1가1동 주민센터), 서대문구(홍제3동           주민센터), 마포구(망원1동 주민센터), 송파구(삼전동 주민센터),           시흥대로(독산동)

- 교체(6개소) : 용산구, 광진구, 도봉구, 강서구, 구로구, 서초구

○ TMS시스템의 기능 개선 : 메모를 위한 비고란 추가

※ 자료편집 → 측정소별 자료수정 → 비고 ; 메모

○ 대기질모델링 및 대기질 진단프로그램 구축시 협조(진행중)

**************

******************************************************************************

****************************************

******************************************

*************************

****************************************************************************************************************

□ 문제점 및 개선 방향

○ TMS시스템 사용자 프로그램에 다양한 기능이 있으나 조회가 느리고      잘 되지 않는 경우가 있어 개선이 필요함

○ 서버, 네트워크 장비, 정보호시스템 등과 관련 보안관리를 위한 접근제어

시스템 도입(접근 관리 및 명령어, 로그를 남겨 보안성 향성 등)을 검토해볼      필요성 있음