“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	사단법인한국산학연협회장
(경유)	성능인증부
제목	중소벤처기업부 성능인증 신청제품 의견 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시에서는 건강한 물순환 도시 조성을 위해 왜곡된 물순환을 회복하기 위한 노력의 일환으로 빗물을 관리할 수 있는 침투시설, 저류시설 등을 설치하고 있습니다.

3. 우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준(행정안전부 고시)에 따르면 침투시설의 설계침투강도는 최소 10mm/hr 이상을 확보하고, 지반의 투수계수, 지하수위 분포, 유지관리계획 등을 고려하여 설치하여야 한다고 명시되어 있는바,

4. 귀 협회에서 요청한 중소벤처기업부 성능인증 신청제품의 제품규격서만으로는 우리 시에서 사용가능 여부를 파악하기 어려우나, 해당 침투시설 설치 시 위와 같은 기준 등을 만족한다면 사용 가능한 제품임을 알려드립니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김종민		물순환정책팀장	심형보		물순환정책과장	07/01 정훈모
협조자	주무관	하록
시행	물순환정책과-10863	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 8층	/
전화	2133-3762	/전송	2133-1041	/	kimjm@seoul.go.kr	/	대시민공개