문서번호	물순환정책과-10870
결재일자	2019.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질수생태팀장	물순환정책과장
전원석		김윤수	전결 07/01 정훈모
협조

2019년 한강 녹조대응 모의훈련 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.7

물순환안전국

(물순환정책과)

2019년 한강 녹조대응 모의훈련 결과보고

우리시 녹조관련 유관기관의 녹조 대응능력을 강화하고 유기적  협조체계를 구축하고자 한강 녹조대응 모의훈련을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		모의훈련 개요

□ 일    시 : 2019.6.25.(화) 14:00~16:00

□ 장    소 : 서소문 별관 후생동(게스트룸)

□ 훈련방법 : 한강녹조발생(조류경보 “경계”단계)을 가정한 가상 모의훈련

○ 훈련 메시지 부여에 따른 기관별 대응 보고

□ 참여기관 : 물순환정책과,물재생시설과,보건환경연구원,한강사업본부

Ⅱ		훈련내용

모의상황

• ‘19. 8. 5(월) 및 8. 12(월) 조류측정결과 조류경보 ‘경계’단계

이상의 남조류세포수 측정

(단위 : 남조류세포수, 세포/mL)

구 분	상수원				친수구역
	미사대교	강동대교	광진교	잠실철교	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
전 주 (‘19.8.5)	7,000	5,000	8,000	15,000	65,000	10,000	55,000	32,000	120,000
금 주 (‘19.8.12)	8,300	7,400	20,000	9,500	55,000	25,000	32,300	51,500	153,200

□ 주요 조치사항

【상황총괄반】- 물순환정책과

○ 조류경보 “경계”발령 및 유관기관 상황 전파(보도자료 제공)

- 친수구역(잠실대교~행주대교) 수상스키,낚시 등 친수활동 금지

○ 조류대책본부 설치·운영

- 일  시 :  ‘19.8.14 15:00~ 경보 해제시까지

- 장  소 : 서소문별관 1동 8층 회의실(5개반)

【수도대책반】- 상수도사업본부

○ 상수도사업본부내 상황실 설치·운영

○ 원·정수 수질검사 및 정수처리 강화(고도정술처리 및 수질감시 강화)

○ 취수장 주변 조류 차단막 설치 등

【사고수습반】- 한강사업본부, 자치구

○ 수상순찰 및 조류분산작업(수시), 조류경보 안내방송 및 현수막 설치, 지천순찰 및 폐수배출업소 특별점검 등

【측정분석반】- 보건환경연구원,서울물연구원

○ 조류측정 횟수 강화 : 주2회 검사(월·목요일)

【물재생센터】

○ 센터별 자체 수질강화 운영 긴급회의 개최

○ 응집제 투입량 증가 등 T-N, T-P 저감 강화 운영

Ⅲ		훈련결과

□ 한강 녹조발생 모의훈련을 통한 서울시 유관기관별 녹조대응 능력 강화

○ 조류경보에 따른 기관별 임무 숙지 및 신속한 상황전파 강조

□ 한강 녹조 저감을 위한 시설·장비 사전점검 철저

○ 홍제천 부유습지 유지관리 강화 및 순찰선 등 선박 운행점검 시행

□ 물재생센터 여름철 녹조발생 예방을 위한 공정운영 강화 협조

○ 물재생센터 방류수 수질관리 철저 및 T-P 저감 강화

※ 붙임 : 회의자료 1부 끝.