	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설완공검사증명서 교부 알림(서린동99,지하1층)

1. 재난안전과 소방행정 추진에 협조하여 주셔서 감사드립니다.

2. 소방시설공사 완공검사증명서를 교부하였으니 참고하시기 바랍니다.

가. 대상: SK서린빌딩

나. 위치: 서울시 종로구 ***************

*****************

라. 용도: 복합건축물(근린생활시설,업무시설)

마. 규모: 철골철근콘크리트조 지하7층,지상36층 연면적 83,827.66㎡ 1개동 중

이번공사 : 지하1층 4,232.73㎡ 대수선

바. 소방시설: 소화기구,옥내소화전,스프링클러,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등,비상조명등,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비

사. 공사종별: 대수선

붙임  1. 소방시설완공검사증명서(사본) 1부.

2. 소방시설완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.

〔이의제기 안내문〕

○ 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나, 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〔부조리 및 불편 신고처〕

종로소방서장 ☎ 02-733-1119

서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834

서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

다산콜센터☎ 120

끝.

	종로소방서장
수신자	종로구청장(건축과장),(주)정림건축종합건축사사무소 임진우(03122 서울특별시 종로구 율곡로 214 (연건동)),SK이노베이션(03188 서울특별시 종로구 종로 26 (서린동))
담당자	박강구		예방팀장	심우성		예방과장	07/01 강길구
협조자
시행	예방과-11126	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 3층 종합민원실 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-0418	/전송	02-730-6119	/	pkk999@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)