“비상구는 생명의 문”
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특수장소점검확인서 [영일도료]

1. 관련근거

가. 예방과-14610(2019.6.21.)호『시정보완조치명령서[영일도료]』

나. 예방과-15236(2019.7.01.)호『시정보완 조치명령 이행여부 현장확인 계획[영일

도료]』

2. 시정보완조치명령 이행여부 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○*************

*********** 서울특별시 영등포구 **********

************* ******************

○ 검사구분 : 시정보완명령 이행여부 현장확인

시정명령내용	법적근거(관련법령)	조치명령기한	결과	비고
판매취급소 저장실 내 방폭등 작동불량	위험물안전관리법 제14조 제2항	2019. 7.01	완비

○ 확인일자 : 2019.7.01.(월)

붙임 현장사진 1부.  끝.

담당자	정귀영		예방팀장	이승재		예방과장	07/01 이은와
협조자
시행	예방과-15310	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7091	/전송	02-6981-7076	/	jky5080@seoul.go.kr	/	부분공개(6)