문서번호	시설관리과-14669
결재일자	2019.7.2.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		손병대		07/02 최춘근
협 조	주무관		주무관
	이재덕		유홍규

순찰반 업무일지(2019-07-01)

2019년 07월 1일(월)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 내곡아리수올림터, 방배아리수올림터 - 펌프3호 진동과 소음으로 수리 후 현장 조립 - 수리현장 점검 및 교체 후 시운전 정상 - 방배올림터 펌프 1,2,4 호기 체크밸브드래인밸브 업체와 합동 교체작업 - 방배올림터 체크밸브드래인밸브 작업 후 점검 • 작업 및 점검자 : 유경준, 조기용, 최민서, 이재덕 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다