투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	방수공사 하도급 승인요청에 대한 재검토 요청(스페이스 살림 조성공사)

1. HTSC 1906-29(2019. 6. 14.)호와 관련입니다.

2.  귀 사에서 요청한 방수공사 하도급 승인사항에 대하여 검토한 결과, 건설산업기본법 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등)에 따른 하도급계약내용의 적정성 심사대상으로서, 아래와 같이 재검토를 요청하오니 ‘19. 7. 9까지 제출바랍니다.

가. 재검토 요청사항

- 하도급 계약내용중 방수재료비(연질형 복합방수, 우레탄 도막방수 등 212백만원)를 포함하지 아니함

- 따라서 공사의 품질 및 시공상 능률이 떨어질 우려가 있으므로 원도급 계약내역을 기준으로 재료비 등을 포함하기 바람.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	스페이스 살림 조성공사 책임건설사업관리기술자,스페이스 살림 조성공사 현장대리인 귀하
주무관	남광연		건축관리과장	차무흥		건축부장	07/02 임인구
협조자
시행	건축부-11289	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2658	/전송	02)3708-2659	/	kynam01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)