2019년 상반기 저수조 위생관리실태 점검 보고

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이용호	강병국	07/02 김정수
협 조

문서번호 :	급수운영과-14945

2019년 상반기 저수조 위생관리 실태점검 대상에 대하여 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019년 06월 28일
보고자 :	지방시설주사보	이용호

■ 점검총괄표

연번	건 물 명	소 재 지	점검일	점 검 결 과	비 고
1	고척우성 꿈동산아파트	고척1동 321번지	06.24	2019.4월가압직결 급수로 전한됨
2	신도림4차 이편한세상아파트	신도림동 646번지	06.25	관리상태 양호
3	신성은하수아파트	신도림동 640번지	06.25	관리상태 양호
4	영풍마드레빌아파트	오류2동 342번지	06.24	관리상태 양호	2019.7.11.일 교육이수 예정임
		이 하 여 백

■ 점검결과

- 저수조 관리 실태 양호함

- 관리자가 변경되어 건축물관리자 교육이 필요한 곳은 하반기에 이수토록 안내하여 드림.

따로붙임 :  1. 저수조 위생관리실태 점검결과 1부. 끝.