기분좋은 문화도시 Variety 도봉
		도봉소방서
수신	도봉구청장(도로과장)
(경유)
제목	시루봉로 도로다이어트 사업 구간내 소화전 이설 검토 의견 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도봉구청 도로과-8857(2019.6.26.)호 『시루봉로 도로다이어트 사업 구간내 소화전 이설에 대한 검토의견 회신 요청』와 관련입니다.

3. 도로다이어트 사업 구간(시루봉로 286 ~ 208)내 지상식 소화전 2290호, 2285호, 2321호, 2460호, 2284호, 2317호 등 6개소에 대하여 현장 확인한 바, 인도 확장시 반경 1m 이내 인도 가장자리 이설로 인한 사용상 지장이 없음을 알려드리며,

4. 이설 공사 진행시 북부수도사업소와 협의하여 적의하게 처리 및 공사기간을 고지하여 주시고, 소화전 검수 후 부적정 판정시 재시공 할 수 있음을 알려드립니다.  끝.

							도봉소방서장
담당자							김운			대응총괄팀장					이승오					재난관리과장					07/02 이승교
협조자
시행			재난관리과-3521									(						)		접수											(						)
우	01334					서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서															/
전화		02-6981-8043						/전송			02-956-3119					/	regista@seoul.go.kr												/	대시민공개