＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수원 냄새물질 상승에 따른 수질관리 철저

1. 최근 상수원(팔당댐)에서 지점에 따라 냄새물질(Geosmin)이 57 ~ 127ppt 까지 검출되고 있으며 유해남조류 개체수도 증가하고 있는 추세에 있어 서울물연구원에서는 상수원 수질모니터링을 강화해 주시기 바랍니다.

2. 정수센터에서는 고도산화공정(AOP) 시설 점검 등 고농도 맛냄새물질 유입에 대비하여 사전대응을 철저히 하여 주시기 바라며, 원․정수 냄새물질 분석을 기존 주1회에서 금일부로 일1회로 강화하고 분석결과를 본부(수질과)로 매일 16시까지 보고해 주시기 바랍니다.

붙임 : 최근 취수원 냄새물질 검출 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6,서울물연구원장
주무관	김봉철		수질과장	서한호		생산부장	07/02 유병기
협조자
시행	수질과-6589	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	bongchul21c@seoul.go.kr	/	대시민공개