문서번호	기반시설과-1958
결재일자	2019.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		라철흠	07/02 전영주
협조
	주무관		박지수

『민원사항 처리』

여의도 마포대교 남단 경사로 파손 보고

2019. 7.

한강사업본부

(시  설  부)

여의도 마포대교 남단 경사로 파손보고

응답소 민원 사항인 여의도 한강공원 마포대교 남단 경사로 파손에 대한 현장조사 후 보수 방안에 대한 보고임.

Ⅰ		민원요지

○ 일    시 : 2019.06.26

○ 장    소 : 여의도 한강공원 마포대교 남단 경사로

○ 민 원 인 : 미상

○ 민원내용 : 여의도 한강공원 마포대교 남단 경사로 파손 탈락으로 보행 불편 초래

Ⅱ		현장조사

○ 일    시 : 2019.07.01

○ 장    소 : 여의도 한강공원 마포대교 남단 경사로 양측(상·하류)

○ 조사내용 : 경사로 양측(상·하류) 미끄럼방지 포장이 탈락 및

파손됨(폭3m, 연장100m)

○ 현황사진

위 치 도	현황 사진

Ⅲ		처리계획

○ 기존 미끄럼방지 포장을 제거 후 미끄럼방지 재포장 시행

○ 2019년 한강공원 진출입시설 유지보수(연간단가) 업체에 작업지시하여 2019년 하반기 보수공사 시행

- 개략공사비 : 24,000천원(600㎡×40,000원=24,000,000원)

Ⅳ		행정사항

○ 공사기간 중 대 시민 공사 안내

- 경사로 주변 공사 안내판 설치. 끝.