＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 통보(자양중학교)

1. 시설관리과-13419(2019.6.4.)호와 관련입니다.

2. 2019년 상반기 아리수 음수대 점검계획과 관련, 광진구 자양동 524-10 소재자양중학교에 설치된 아리수음수대(24대)에 대하여 현장 점검하고 붙임과 같이 결과를 통보합니다.

가. 점검결과

1) 정수기 사용 유, 무 : 사용 안함

2) 유치원, 대학교 병행사용 유, 무 : 사용 안함

3) 음수대 고장 여부 : 없음

4) 음수대 철거 여부 : 없음

따로 붙임 : 음수대 점검 복명서 및 관리카드 각 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	이종린		현장민원팀장	권영하		현장민원과장	07/02 한희균
협조자
시행	현장민원과-11634	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2470	/전송	02-3146-2679	/		/	부분공개(6)