	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경완공 처리 보고**************

1. 민원접수-1290(2019. 6. 28.)호「위험물 취급소 완공검사 신청서」와 관련입니다.

2. 우리서 관내 「위험물주유취급소 완공검사 신청서」건에 대하여 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제9조(완공검사) 같은법 시행령 제10조(완공검사의 신청 등) 및 같은법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)의 규정에 적합하게 설치되었기에 다음과 같이 변경완공 처리 하고자 합니다.

가. 대 상 명: ****************

나. 설치위치: **********************

다. 설 치 자: ********

라. 허가번호 및 일자: ******************************

마. 변경완공 사항

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
방화상 유효한 담	**********	**********

바. 완공번호 및 일자: *****************************

붙임  1. 위험물제조소등 완공필증(안) 1부

2. 변경공사 관련 사진 1부

3. 그라스울 판넬 시험성적서 각 1부.  끝.

담당자	고헌		위험물안전팀장	양양욱		예방과장	07/02 이상일
협조자
시행	예방과-7005	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-6981-8151	/전송	02-6981-8038	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)