		남부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028041877	고객접수번호	0992019038419
수용가명	유승만	민원신청일	2019.07.01.
수용가주소	서울특별시 관악구 쑥고개로30길 17 (봉천동) 22통5반 (08832 관악구 봉천동 1571-7)
신청인	조복현	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1977.11.01.	기물번호	R1400037381
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	주해돈
입회자	없음	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	철개소음 고무밴드 부착하여 저감처리하였습니다.(3개소)

끝.

주무관							주해돈				주무관					代유동훈					급수운영과장					07/02 이성환
협조자
시행			급수운영과-12597										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방2동 470-11 (신대방동)																/
전화		02-3146-4573							/전송			3146-4478					/	jhd77@seoul.go.kr													/	대시민공개