＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	배출수처리시설 운영현황 보고(2019년 6월)

우리 정수센터의 2019년 6월 배출수처리시설 운영현황을 붙임과 같이 보고합니다.

▢ 배출수처리 현황

COD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	방류량	회수량	슬러지 처리량	슬러지 처리금액	비고
2.6	1.3	7.4	20,403㎥/월	277,853㎥/월	145톤/월	6,742,210	슬러지 처리기간 :19.6.1~6.30
			756㎥/일	9,262㎥/일	4.8톤/일

붙임: 월별 배출수처리시설 운영현황 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
★주무관	이미숙		주무관	김명수		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	07/02 박동규
협조자
시행	정수운영과-4067	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터	/
전화	3146-5343	/전송	3146-5309	/	misook@seoul.go.kr	/	대시민공개