투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	에어컨 실내기 배수펌프(본서 2층 서장실) 수리 결과보고

1. 소방행정과-6448(2019.7.1.)호 “에어컨 실내기 배수펌프(본서 2층 서장실) 수리 계획”과     관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 에어컨 실내기 배수펌프(본서 2층 서장실) 불량으로 인한 수리 결과를     다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 삼성 천정형 에어컨 수리(누수)

나. 소요예산 : *********

다. 수리내역 : **********************

마. 수리업체 : 삼성전자서비스(주) / 대표 최우수(경기도 수원시 영통구 삼성로 290)

붙임 : 수리사진 1부.  끝.

담당자	김두환		장비회계팀장	박종률		소방행정과장	07/02 임영진
협조자
시행	소방행정과-6526	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 동작구 여의대방로 16길 55 동작소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-835-7119	/전송	02-848-2111	/	kdh1275@seoul.go.kr	/	부분공개(5)