문서번호	정수시설과-7254
결재일자	2019.7.2.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신대중		07/02 양영민
협 조
	주무관			김희수

2019년 상반기 정기하자검사 결과보고

2019. 7.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

2019년 상반기 정기하자검사 결과보고

우리센터에서 운영중인 전기시설물 중 하자담보책임기간에 있는 공사 등 준공건에 대하여 2019년도 상반기 정기하자검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조

- 연 2회이상 하자검사 실시

- 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우 하자검사조서 생략

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 13장 10절

- 하자보수기간중 연2회 이상 정기적 하자검사 시행

□ 개요

○ 대    상: 1정수장 여과지 RCS반 제작구매설치 외 23건

○ 검사일정: 2019.06.19.(수)~2019.06.26.(수)

○ 검 사 자: 정수시설과 김희수 외 3명

○ 검사방법

- 물품: 정상동작 및 기능상태에 대하여 하자발생 여부 점검(21건)

- 공사: 도면 및 시방서에 근거하여 하자발생 여부 점검(3건)

□ 검사결과

○ 정상동작 및 기능상태가 유지되고 있으며, 점검결과 이상없음

붙임: 1. 2019년 상반기 하자검사 관리대상 1부.

2. 하자검사조서 1부.  끝.