“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소 전자민원] 지상층 연결통로 설치시 반드시 밀폐된 구조로 설치여부

1. 안녕하십니까. 평소 우리 시정에 관심을 가져주심에 감사드리며, 귀하께서 우리시 홈페이지로 문의하신 사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 답변드립니다.

2. 귀하께서 문의하신 사항은 "연결통로를 반드시 밀폐된 구조로 하여야 하는지와 지붕 및 벽체 없이 바닥과 난간으로 이루어진 형태가 가능한지의 여부“로 인근 건축물과 연결복도 또는 연결통로를 설치하는 경우에는 주요구조부를 내화구조로 하고 건축물과 복도 또는 통로의 연결부분에 방화셔터 또는 방화문을 설치하는 등「건축법」제59조제1항제2호 및 같은 조 제2항 및「같은 법 시행령」제81조제5항의 규정 등이 정하는 바에 적합하여야 할 것으로, 반드시 밀폐된 구조 또는 지붕 및 벽체없이 바닥과 난간으로 이루어진 형태를 별도로 제한하고 있지 않음을 알려드립니다.

3. 댁내 가정에 항상 평안과 행복이 함께 하길 기원드리며, 위 답변과 관련하여 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 우리시 건축기획과(조미리 주무관 ☎ 02-2133-7101)로 문ㄸ하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.  끝.

주무관							조미리			건축정책팀장					정광순					건축기획과장					07/02 박경서
협조자
시행			건축기획과-12263									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110, 건축기획과															/
전화		02-2133-7101						/전송			02-2133-0750					/	cmr2147@seoul.go.kr												/	부분공개(6)