고압가스 수불부(7/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	07/03 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-4712

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 *******	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : **************

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				483						6,337
07.01			0	483	5,400	0	0	346	346	11,391
07.02			0	483					0	11,391
07.03			0	483					0	11,391
07.04			0	483					0	11,391
07.05			0	483					0	11,391
07.06			0	483					0	11,391
07.07			0	483					0	11,391
07.08			0	483					0	11,391
07.09			0	483					0	11,391
07.10			0	483					0	11,391
07.11			0	483					0	11,391
07.12			0	483					0	11,391
07.13			0	483					0	11,391
07.14			0	483					0	11,391
07.15			0	483					0	11,391
07.16			0	483					0	11,391
07.17			0	483					0	11,391
07.18			0	483					0	11,391
07.19			0	483					0	11,391
07.20			0	483					0	11,391
07.21			0	483					0	11,391
07.22			0	483					0	11,391
07.23			0	483					0	11,391
07.24			0	483					0	11,391
07.25			0	483					0	11,391
07.26			0	483					0	11,391
07.27			0	483					0	11,391
07.28			0	483					0	11,391
07.29			0	483					0	11,391
07.30			0	483					0	11,391
07.31			0	483					0	11,391
합계	0	0	0		5,400	0	0	346	346

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					21,184			33,042
07.01	18,000	0	0	0	39,184	18,590	1,583	50,049
07.02				0	39,184			50,049
07.03				0	39,184			50,049
07.04				0	39,184			50,049
07.05				0	39,184			50,049
07.06				0	39,184			50,049
07.07				0	39,184			50,049
07.08				0	39,184			50,049
07.09				0	39,184			50,049
07.10				0	39,184			50,049
07.11				0	39,184			50,049
07.12				0	39,184			50,049
07.13				0	39,184			50,049
07.14				0	39,184			50,049
07.15				0	39,184			50,049
07.16				0	39,184			50,049
07.17				0	39,184			50,049
07.18				0	39,184			50,049
07.19				0	39,184			50,049
07.20				0	39,184			50,049
07.21				0	39,184			50,049
07.22				0	39,184			50,049
07.23				0	39,184			50,049
07.24				0	39,184			50,049
07.25				0	39,184			50,049
07.26				0	39,184			50,049
07.27				0	39,184			50,049
07.28				0	39,184			50,049
07.29				0	39,184			50,049
07.30				0	39,184			50,049
07.31				0	39,184			50,049
합계	18,000	0	0	0		18,590	1,583