	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	길동 감염관리실 저온플라즈마 소독기 수리완료 알림

1. 길동119안전센터-4378(2018.10.11.)호『감염관리실 장비 고장발생 알림』과     관련입니다.

2. 위와 관련하여 길동119안전센터에서 관리 운용 중인 감염관리실 장비수리가     완료되어 붙임과 같이 제출합니다.

장비명	사용부서	수리일자	고장 내역	수리 내역
저온플라즈마 소독기	강동소방서 구급대	2019.06.28	소독 불가 진공 에러	- 오일 펌프 교체 오염된 오일 교체

붙 임  감염관리실 저온플라즈마 소독기 수리 사진 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	정재영		담당자	정석구		센터장	07/03 강봉수
협조자
시행	길동119안전센터-2893	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개