문서번호	정수시설과-4201
결재일자	2019.7.3.
공개여부	부분공개(2 6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
박희준		07/03 남효돈
협조

배출수지 공정용 유량계 설치공사 완료보고

2019. 7.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

배출수지 공정용 유량계 설치공사 완료보고

우리 정수센터 시행중인 『배출수지 공정용 유량계 설치공사』가 설계도서와 같이 완료되어 공사현장 확인점검 결과를 다음과 같이 보고하며, 납품검사 후 계약대금을 지급코자함.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : *****************

계  약  일 : 2019. 5. 22.

준공 기한 : 2019. 6. 22.

계약 업체 : **************

계약 금액 : ************

Ⅱ				현장 점검결과

주요 납품현황

품명	규 격	계약수량	확인수량	비고
***************	*************************** *************************** *************************** *************************** *************************** *********************	6개소	6개소

계약 목적물 확인점검 결과

○ 점검  대상 :『*****************』 준공대상 물량

○ 점검  일시 : 2019. 7.1. ~ 7. 2.

○ 점검  방법 : 유량계 및 변환기반 설치상태 및 정상작동상태(시운전) 확인

○ 입회확인자 : ******************************

연 번	점검위치	점검내용	시공 적정성	비고
1	****** ************** *********	********************** ****	***	******
2	********	*********************

○ 점검결과

- 『*****************』 시공 및 납품상태 적정여부 확인결과  설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

○ 점검사진

********************* ***************	******************** *****************	**********************
********************* *************	*************** *************	**************** ***********

Ⅲ				처리의견

설계도서와 같이 납품 및 시공이 완료되어 납품 및 시공상태 등을 현장 확인점검결과 적정하여 준공처리코자함.

Ⅳ				행정사항

준공검사 실시

대금 지급

붙임 : 1. 준공계(준공사진) 1부.

2. 준공내역서 1부. 끝.