문서번호	정수시설과-6064
결재일자	2019.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박진이		유영춘	07/03 가길현
협조	행정관리과장		이상봉
	정수과장		정종기

2019년 여름철

효율적인 냉방운영 및 에너지절약 계획

2019. 07.

영등포아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

2019년 냉방운영 및 에너지 절약 계획

2019년 여름철 우리 정수센터의 에너지절약 계획을 수립․시행함으로써 쾌적한 근무환경을 제공하고 에너지 절약에 만전을 기하고자함

▢ 추진 배경

○ 여름철 효율적인 냉방운영 기준을 수립하여 에너지를 절약하고 쾌적한 근무환경을 제공하고자 함

▢ 청사 냉방 운영 계획

○ 운영 기간 : 7,8월

구 분	가동 시간	냉방기 온도 기준	비 고
본관 사무실	06:00 ~ 07:00	송풍기 가동	· 복도 포함 · 시설 청소 공무직 오전근무 편의위함
	08:30 ~ 17:30	26℃	※ 비전기식 냉방방식(지열냉방방식)으로 26℃이상 가능
그 외 사무실	08:30 ~ 17:30	28℃
체력단련실	07:30~08:30	28℃
	11:30~13:00
	18:00~19:30

▢ 기타 사항

공통	실별 관리부서
	행정관리과	정수과	정수시설과
· 중식시간 일괄 소등 각 과 담당 지정 · 중식시간 및 출장 시 PC 끄기 · 복도조명 50%이상 소등 · 엘리베이터 사용 자제	· 3층 식당 · 병물동 · 다목적관리동 (공무직 및 청원경찰 휴게실)	· 실험실, 제어실	· 취수장 · 다목적관리동 (체력단련실 및 설비관리실)