문서번호	급수운영과-12147
보존기간	년
결재일자	2019.7.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
김원재	代전성호	07/03 이병운
협 조

응답소 민원접수에 따른

불량 맨홀 정비계획 보고

(*********)

2019.07.

서부수도사업소

(급수운영과)

응답소로부터 접수된 상수도맨홀 정비요청과 관련하여 현장조사 후 아래와 같이 보고드립니다.

□ 민원현황

○ 민 원 인 : *******************

○ 민원위치 : *****************

○ 민원내용 : 맨홀소음에 따른 조치요청(응답소 접수번호-**************)

○ 위치도

GIS상세도	현장사진

□ 보고내용

○ 2019.06.28.(금) 현장조사 결과 해당 시설물은 D=200mm 분기밸브 철개로, 많은 차량통행량으로 인해 철개받침대의 고정이 불량한 상태임.

□ 조치의견

○ 상기 상수도 시설물에 대한 정비가 필요하다고 판단됨에 따라 “2019년 마포구 관내 상수도시설물 유지관리공사” 계약업체인 청인건설(주) 조영래로 하여금 정비토록 작업 요청코자 함.  끝.