결재	팀장	간호2과장
	권금희	07/03 代홍지연
	주무관	강희자

문서번호 :	간호2과-5274

의료기기 수리 요구서

의료기기명	물품일련번호	취득금액	구매일자	비고
흡입치료기	1696909	500,000	2010.04.12.
	1696910	500,000	2010.04.12.
	1696911	500,000	2010.04.12.
	1812885	395,000	2012.08.29.
	1812894	395,000	2012.08.29.
	1812897	395,000	2012.08.29.
	1851466	370,500	2013.09.27.
	1851467	370,500	2013.09.27.
	1930161	423,000	2016.04.06.
	2061071	350,000	2018.07.30.
	2061070	350,000	2018.07.30.

○ 용도 및 고장 내역

용 도	환자 흡입치료시 사용
고장내역	기기 점검 결과 필터 및 내부 부속품 교체 수리 요함(11대)

○ 사     진

고장내용

기기내부 점검결과 부속품 수리교체 요함

○ 기타의견

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.