문서번호	기전과-3961
결재일자	2019.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	07/03 김영삼
협조

도로시설물 안전 및 유지관리 실태 감사결과

처분요구사항에 대한 조치 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로시설물 안전 및 유지관리 실태 감사결과

처분요구사항에 대한 조치 결과보고

서울시 감사위원회(안전감사담당관)의 “도로시설물 안전 및 유지관리 실태 감사결과” 통보사항에 대한 조치현황 및 계획 검토 보고임

1		관련근거

□ 도로시설물 안전 및 유지관리 실태 감사결과 통보(남부도로)

○ 시 감사위원회 안전감사담당관-6684호(2019.4.29.)

2		감사결과 및 조치현황

□ 처분요구 및 조치현황

일련번호	제목	처분종류	조치요구사항	조치현황
1	상도터널 비상방송 설비의 배선 화재 안전기준 미준수	시정	상도터널 비상방송 설비의 배선을 화재 안전기준 준수토록 내화배선 또는 내열배선 으로 설치	완결
5	한강교량 등 경관조명 유지관리 부적정	주의	한강교량 등 경관조명 유지관리 하면서 공사감독자에 대하여 앞으로 동일사례가 발생되지 않도록 교육 실시	완결

□ 처분요구 조치결과

일련번호	처분요구	조치 내용	관련사진
1	상도터널 비상방송 설비의 배선을 화재 안전기준 준수토록 내화배선 또는 내열배선 으로 설치	○후렉시블배관설치 -조치일자 : 2019. 5.9 -업체명 : 기전시설 유지보수 (연간단가)업체
2	한강교량 등 경관조명 유지관리 하면서 공사감독자에 대하여 앞으로 동일사례가 발생되지 않도록 교육 실시	○직원교육 실시 -교육일자: 2019.6.14. -교육실시: 기전과장 -교육대상 : 기전과직원 6명

3		향후 계획

○ 도로시설물 안전 및 유지관리실태 감사결과에 대한 조치현황을 안전감사담당관에 제출,

○ 향후 같은 지적사항이 발생되지 않도록 감독철저 이행

붙임 : 1. 감사 처분요구 이행결과 1부.

2. 증빙자료 1부.  끝.