문서번호	정수시설과-3256
결재일자	2019.7.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
박근진		김석정	07/03 김중영
협 조
	주무관			석은숙
	주무관			양은영
	주무관			서광호
	주무관			배정화
	주무관			서용택

2019년 소방안전관리 용역 실시계획

2019.  07.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 소방안전관리 용역 실시계획

소방시설에 대한 안전관리업무를 소방시설관리 전문업체에 용역 관리함으로써 안전사고를 사전에 예방하고 유지관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률

○ 공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상은 연 1회 종합정밀점검 실시

○ 종합정밀점검은 작동기능점검 실시 후 6개월이 되는 달에 실시

○ 종합정밀점검은 소방시설 관리업자 또는 소방시설관리사가 실시

□ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정

○ 소방시설관리업자에게 소방안전안전관리업무 대행

○ 공공기관 소방안전관리자는 소방시설관리업자의 업무 감독

Ⅱ		용역목적

□ 소방시설에 대한 안전관리 업무를 소방시설관리 전문업체에 용역대행함으로써 안전사고를 예방하고 유지관리에 철저를 기하고자 함.

○ 안전사고 발생시 초기진압 시스템 구축

○ 소방안전관리 업무의 전문성 및 효율성 증대

○ 소방설비를 최상의 상태료 유지함으로써 소방시설의 수명연장으로 시설관리 경비 절감

Ⅲ		안전관리 대상

시설명	대상면적	비고
정수장	21,687.13㎡	관리본관, 정수시설 등
수도박물관	1,419.29㎡	물환경과학관, 관리실 등
취수장	6,171.73㎡	취수장, 염소가스저장실
아리수나라	892.21㎡
합계	30,170.36㎡

Ⅳ		과업범위

□ 소방시설에 대한 종합정밀점검 : 연1회(2019.07.)

○ 시  기 : 건축물의 사용승인일이 속하는달(7월)

○ 방  법 : 설비별 구조기준, 화재안전기준 등 적합여부

□ 소방안전관리 업무 대행(2019.08. ~ 12.)

○ 피난시설, 방화구획 및 방화시설 안전관리

○ 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 안전관리

○ 화기취급의 감동 등 그밖의 소방안전관리에 필요한 업무

○ 소방시설에 대한 정기점검 : 월1회

Ⅴ		발주계획

□ 건    명 : 2019년 소방안전관리용역

□ 용역내용 : 소방종합정밀점검 및 소방안전관리 대행

□ 용역기간 : 2019.07. ~ 2019.12.(6개월)

□ 소요예산 : 금6,094,000원(금육백구만사천원)

□ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비) : 4,900,000원

○ 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비) : 1,194,000원

□ 계약방법 : 수의계약

○ 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조제1항제5호

○ 사유 : 추정금액이 소액이고, 소방시설관리업을 등록한 업체와 수의계약

○ 계약업체 : ㈜서울방재전문기술단(대표 : 김배관)

붙임 1. 산출기초조사서 1부 및 견적서 3부

2. 과업지시서 및 점검시방서 각 1부.  끝.