투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)민정토건 대표 백승언 귀하
(경유)
제목	2019년 한강공원 진출입시설 유지보수공사(연간단가)-제7차 작업지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부와 계약 체결하여 시행중인 “2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수공사(연간단가)” 와 관련하여 아래와 같이 작업지시를 요청하오니, 전·중·후 사진대지 및 물량산출 근거를 첨부한 작업완료 보고서를 2019. 7. 31.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 공사 시행시 공사안내간판 및 안전시설 등을 설치하여 안전사고 예방 철저 및 시공 품질 확보 등에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 작업지시 내역

가. 지시번호 : 2019년-제7차

나. 대상시설 : 천호대교 남단 계단 외 11개소

다. 작업내용

연번	공원별	시설명	손상내용	보수계획
1	광나루	천호대교남단2	∘계단 시점부 안전난간 상부 파손	∘안전난간 보수
2	뚝 섬	잠실철교 북단 1, 2	∘강변북로 횡단구간 중앙부 체수	∘체수부 노면구배 조정
3	〃	잠실대교 북단	∘육교기둥 기초 연결볼트 표면부식	∘녹제거 및 도장
4	〃	성수구름다리	∘조류 배설물 처리요청 민원(응답소 민원)	∘조류유입 방지망 설치
5	반포	동작대교 남단 상류	∘카페구조물 연결부 균열 ∘계단과 벽체사이 누수	∘균열보수 및 상부 방수
6	〃	동작대교 남단 하류	∘계단타일 탈락 및 계단 하부 균열	∘타일 및 균열 보수
7	여의도	국회의사당 연결	∘난간하부 콘크리트 신축이음 손상	∘신축이음 보수
8	〃	당산동-샛강	∘ 육교 하부타일 부분적 탈락	∘타일 탈락부 보수
9	〃	여의도 하류	∘교량접속시설 계단하부 콘크리트 탈락 및 철근 노출	∘철근 방청 및 탈락부 보수
10	망 원	양화대교 북단 계단	∘계단 전면 강재 부식	∘녹제거 및 녹막이 도장
11	〃	청암 보도육교	∘조류 배설물로 강재부식 진행	∘조류유입 방지망 설치
12	난 지	난지계단	∘계단 철판 부식	∘부식부 녹제거 및 도장

라. 작업기간 : 2019. 7. 03. ~ 2019. 7. 31.

※ 계약 초과물량 및 신규공종에 대하여 협의율(93.372%) 적용

붙임 : 1. 작업지시서 1부.

2. 신규공종 및 계약 초과물량 협의율 적용 요청 공문 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	박지수		기반시설과장	라철흠		시설부장	07/03 전영주
협조자
시행	기반시설과-1978	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개