『주택용 소방시설 설치는 의무입니다』
	서대문소방서
수신	서대문소방서장(예방과장)
(경유)
제목	노후아파트(30년 이상) 소방안전지도 보완 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-3451(2019.3.15.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획』

나. 예방과-5929(2019.5.14.)호『노후아파트(30년이상) 소방안전강화대책』

다. 예방과-7123(2019.6.14.)호『노후아파트(30년이상)소방안전지도 보안 계획 알림』

2. 2019년도 노후아파트(30년이상) 현장활동정보를 위한 소방안전지도 보완 결과을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간: 2019. 06. 14.(금) ~ 2019. 07. 04.(목) (상반기)

나. 대  상: 연희한양 아파트(30년이상) 1개소

관할센터	공동주택현황	내 용	비 고
북가좌안전센터	연희한양아파트	∎Non-Stop 출동시스템 확보[설치 대상확인 및 시스템확인(번호인식, 전자태그, 리모컨, 기타 ∎아파트화재사례 및 소방시설 관리요령 소방교육 ∎공동주택 소방차 전용구역 주차 등 방해 행위 계도 (150세대 이상 대상)[법 개정내용 붙임3참조] ∎안전을 전해주는 관리사무소 안내방송 안내 (소방차 전용 주차구획 준수, 현관문 도어체크 관리 등) ∎우리집 1일 화재안전 점검표, 주택용 리플릿 배부 ∎소방차 통행가능여부 파악 ∎옥내소화전, 자동화재탐지설비 설치여부 파악 ∎관리사무소 전화번호 최신화

※ 2019년 상반기 공동주택 간담회 추진 시 추진한 사항으로 [붙임1]서식 노란셀 셀만 작성하여 제출

붙임  노후아파트 소방안전지도 보완결과 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
담당자	주헌보		2팀장	진희범		119안전센터장	07/04 김영훈
협조자
시행	북가좌119안전센터-2614	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(6)