문서번호	시설관리과-14271
결재일자	2019.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손창용		윤덕묵	07/04 고신석
협조

기전팀 교육일지(7월)

2019. 7. 4.(목)

남부수도사업소

(시설관리과)

교  육  일  지

일시	2019. 7. 4.(목) 10:00 ~ 10:30
장소	시설관리과 사무실
교육방법	사무실 직원 집합교육 배수지근무자 및 연가자 등 부재자는 전달교육, 교육일지 공람
교 관	기전팀장
교육대상	기전팀 23명(시간제공무원 4명 포함)
제목	아리수올림터 정전시 조치요령 및 기전설비 운영 철저
교육내용	□ 아리수올림터 정전시 조치요령 ○ 한전 정전 때 - 배전실에 유선으로 정전 사유 및 시간 확인. ○ 자체 정전 때 - 자체 차단기 동작으로 원격제어가 불가능할 경우 신속히 현장 출동. - 과전류로 인한 정전 때 예비기를 가동조치 - 복전 후 펌프와 밸브 가동상태 확인 □ 화재 사고 예방 ○ 전기 사용 후 전원을 꺼두기 ○ 사용하지 않는 전원 플러고 뽑아 두기 ○ 플러그 주변 수분이나 이물질 없도록 할 것 ○ 냉난방기 주변 청결 및 사람이 없으면 반드시 꺼둘 것 □ 기전 시설물 운영 및 안전사고 예방 ○ 기전설비의 사전점검 및 이상 징후 모니터링으로 단수사고 대비 철저 ○ 안전한 순찰점검 2인/1조로 준수 ○ 밀폐공간은 충분한 내부 환기 후 출입으로 사고예방 조치 ○ 회전기계나 전기설비 점검 때 협착 및 감전사고가 발생에 대비 등 안전조치 후 점검할 것 ○ 정전대비 음성안내시스템을 활용한 정기훈련 실시(월 2회). □ 공직기강 확립 및 보고체계 유지 ○ 공직기강 확립 - 근무자 업무 인계·인수 철저 - 근무상태 관리 등 일상샐활 실천. - 직원 및 긴급 복구업체 비상연락체계를 유지하여 비상사태 대비. - 공직자로서 품위 및 청렴의무를 손상하는 행위 금지 및 생활화. - 특히, 근무시간 준수 및 근무시간 중 음주, 도박, 유희장 등 출입금지. - 서울특별시 행동강령 숙지. ○ 성희롱·성폭력 없는 성평등 도시 서울 구현에 적극 참여 ○ 성희롱/언어폭력 행위금지 - 개인 삶의 질 훼손뿐만 아니라, 조직 문화에도 부정적 요소. - 직장 또는 사생활에서도 일상 생활화. ○ 보고체계 준수 및 철저. - 사건사고 발생 및 이상 징후 때 즉시보고. - 담당, 팀장, 당직실, 과장, 소장, 본부에 선 유선보고 후 문서보고. □ 행정사항 ○ 2019년 상반기 연가보상비 – 희망자에 한해 상반기 연가보상비 지급 - 지급대상 : 지급기준일(‘19.6.30) 6급이하, 연가 잔여일수가 10일 이상인 공무원 - 지급일수 : 무조건 5일치 - 희망자는 서무주임에게 2019.7.10.일까지 개별 신청. 붙임 : 2019년 상반기 연가보상비 지급계획 1부. 끝.