＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	뚝도아리수정수센터소장
(경유)
제목	생태연못 유지관리 사항 안내

1. 생산관리과-6898호(2019. 7.3)와 관련입니다.

2. 친환경 녹색정수장 조성사업시 조성한 생태연못과 관련하여 녹조 발생시 조치사항을      아래와 같이 안내하오니 생태연못 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 생태연못 녹조 발생시 조치사항

○ 급수 가능량 만큼 퇴수 실시

○ 박물관 휴무일 생태연못 일제 퇴수 후 벽천분수대 가동시 재급수

○ 생태연못 청소 인력 투입(조경 용역에 포함 시행) : 월 1~2회 시행

붙 임 : 1. 생태연못 유지관리 사항 1부.

2. 생태연못 관리 일위대가 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	채해바래		생산관리과장	신근호		생산부장	07/05 유병기
협조자
시행	생산관리과-7054	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1328	/전송	02-3146-1319	/	bala@seoul.go.kr	/	대시민공개