＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 6월 정수 생산량 현황 보고

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2019년 6월 정수생산현황을   붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황                                                  단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2018.6월)	2019.6월	증·감량	증·감율(%)	2019.5월	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,241,800	6,494,800	+253,000	+4.05%	6,670,200	-175,400	-2.7%
총 생산량	6,131,800	6,348,600	+216,800	+3.53%	6,511,800	-163,200	-2.6%	관사제외
1일 생산량	204,398	211,620	+7,222	＋3.53%	210,058	+1,562	+0.73%
유효율(%)	98.24%	97.75%		-0.49%	97.63%		-0.12%

붙임 : (1)2019년 6월 정수생산량 현황 1부.

(2)유량계일보 보고서(6월). 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수운영과장	07/05 代김명수
협조자
시행	정수운영과-4122	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개