문서번호	기전과-5083
결재일자	2019.7.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이동훈	07/05 정판식

교통신호기 원인자부담공사 승인검토 보고 「개포주공4단지아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사중 교통안전시설물 설치공사 - 신호」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 07.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통신호기 원인자부담공사 승인 검토 보고

개포주공4단지아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사 중  교통안전시설물 설치공사 원인자부담공사 승인요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 개포주공4단지아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사중   교통안전시설물 설치공사

○ 공사위치 : 강남구 개포동 189번지 주변 일대

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2019. 12. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
신 호	개포주공4단지아파트주택재건축정비사업조합	㈜태영알앤디	대영유비텍(주)	경태건설㈜

검토내용

○ 규제심의 : 서울경찰청 교통관리과-21825호(2018.09.03.)

【개선내용】

- 신호기(차/보) 신설 및 이설, 횡단보도 신설, 임시보행로 개설 등

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	신호등	신설	LED, 1면2,3,4색	8조
	신호등	이설	LED, 1면2,3,4색	1조
	지주(차/보)	신설	디자인	5본
	신호 케이블	신설	지중, F-CVV, 1.5SQ/5C	165m

○ 주요 내역검토

검토의견
○ 개포주공3단지아파트 주택재건축정비사업조합에서 시행하는 개포주공4단지 주택재건축정비사업 정비기반시설공사중 교통안전시설물 설치공사 승인요청에 대하여 현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리 하고자 합니다.

붙임  1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 책임감리원 및 감리원 이행 서약서 1부.

5. 승인요청 공문 사본 1부.

6. 공사담당자 현황 1부.

7. 조건부 승인사항 1부.  끝.