문서번호	인생이모작지원과-8615
결재일자	2019.7.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	인생이모작정책팀장	인생이모작지원과장
이미래	강재신	07/05 오면숙

********************* 내 경로당 설치 적정여부 검토 보고

2019. 7.

복지정책실

(인생이모작지원과)

- *********************** -

경로당 설치 적정여부 검토 보고

*****************************와 관련하여 *********의 경로당 설치 적정여부 협의 요청에 대한 검토결과를 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : **************************

○ 건 축 주 : 서울주택도시공사 대표 김세용

○ 위    치 : *********************

○ 사업규모 : ******************************

□ 구로구 사업승인내역

○ 승인조건 : *********************************************************

○ 조치여부 : *****************

************************

□ 검토내용 : 경로당 설치 관련 법적기준 이행여부 확인

경로당 설치 관련 법적기준	검토의견
노인복지법 시행규칙 제26조(노인여가복지시설의 시설기준 등) - 시설의 규모 : 이용정원 20명 이상이 이용할 수 있는 규모 - 화장실, 거실 또는 휴게실(20㎡이상), 전기시설	제출된 설치 도면 확인결과, 법적 설치규모에 의거한 기준 확보됨
2. 주택건설기준 등에 관한 규정 제55조의2(주민공동시설) : 경로당 - 일조 및 채광이 양호한 위치에 설치할 것 - 오락·취미활동·작업 등을 위한 공용의 다목적실과 남녀가 따로 사용할 수 있는 공간을 확보할 것 - 급수시설·취사시설·화장실 및 부속정원을 설치할 것
3. 서울시 주택조례 [별표 1] 필수 주민공동시설 세부 면적기준 - 500~1,000세대 미만 : 225㎡ 이상

□ 검토결과

○ *********************************************************************************************

○ *******************************************

□ 향후계획

○ ********에 검토결과 회신

붙임 관련 공문 및 문서 각 1부.  끝.